제주웰컴센터 방역 시방서

2012. 1.

제주웰컴센터 방역 시방서

1. 방역 목적

전염병 예방법 제40조 규정에 의하여 다수인이 거주하는 건물에 대해 전염병 발생을 사전에 방지하는데 목적이 있다.

2. 주변 환경에 대한 해충 영향 및 방제 방법 분석

□ 건물주변에 들판과 수목이 많이 배치가 되어 있어, 해당 지역 서식 해충 및 특히, 등줄쥐 혹은 들쥐가 건물 내부에 침입하기가 용이함. 특히 쥐에 기생하는 먼지 wlsemr, 벼룩 등이 전염병(쯔쯔가무시증, 한탄 바이러스, 서울 바이러스 등)을 우발시킬 수 있음

□ 주요 방제대상 해충 : 쥐, 바퀴, 개미, 모기, 파리, 귀뚜라미, 지네 등 각종 비래 해충

가. 일반해충(바퀴/개미 그 외) : 정기 방제하기 전 트램으로 주변 서식 해충 종류를 파악하여(모니터링 기법)그에 알맞은 작업을 통한 감소 및 퇴치

나. 비래해충(모기/파리 등) : 정기방제작업+시설보안의 병행

․ 하절기에 발생되는 비래해충은 주로 서식 지역이 외곽 지역이기 때문에 근본적인 해결이 어려움

․ 기본적으로 실시하는 연무, 연막 작업 등은 일시적인 효과만 기대되기 때문에, 서식지인 오수정화시설, 물이 고인 곳들을 찾아 유충 구제를 통한 최대한 감소를 기대함

다. 쥐 방제모니터링 시스템을 통한 쥐 서식처 주위 및 건물주변 등 트랩 설치로 개체 수 파악, 이동경로를 알아 사전에 방서장치로 사전차단을 한다. 방서장치가 불가능 하는 곳은 기피 약품 및 퇴치약품을 사용하여 피해를 최소화시킴

3. 기본 운영 시스템

□ 근무자의 건강과 웰컴센터 이용에 불편을 제공하고 있는 각종 해충 및 쥐를 퇴치한다.

1 단계	현재 건물에 서식, 침투하고 있는 각종 해충 및 쥐를 90%이상 감소한다. 건물 외부에 사람을 위협하는 각종 해충과 쥐를 퇴치 및 서식 밀도를 감소시킨다.
2 단계	쥐/바퀴는 번식력이 대단하기 때문에 모니터링을 이용하여 과학적으로 분석 처리하여 쥐/바퀴 서식 밀도를 감소시킨다. 2단계 기간 중 문제가 발생하면 횟수와 인원에 관계없이 보완 작업을 실시한다.

4. 세부 관리 작업표

가. 건물외부 주위 환경

하절기	동절기
건물 중심으로 살충제 및 구충 기피제 분무를 하여 출입 방지 쥐가 다닐 수 없도록 건물 주변에 트랩 설치 건물 미관을 해치는 거미 퇴치 및 거미줄 제거 건물 배수로 물 고인 곳에 모기가 서식을 못하도록 방지	기온이 떨어져 해충 활동 빈도가 낮아지며, 쥐가 건물 내부로 들어올 수 있어 외부서 차단보다 내부에서 독 먹이 약품사용 및 내부 트랩으로 퇴치 및 감소

나. 건물

구분	시 설 명	지역적 특성	약품 및 성분	관리방법
지하층	B1 농수축산물전시판매장	쥐와 바퀴벌레, 개미의 주요 서식처로서 이곳에서 발생된 쥐, 바퀴벌레, 개미가 내부로 침입하여 각종 전염병 및 전기사고를 일으킬 수 있다.	맥스포스겔 롱다운유제 (살충제) 닥터 솔루션 스톰(구서제) 잡스(개미)	취사시설 위주로 건물 전체에 바퀴벌레약/개미약 투여 건물 내․외부 비래해충의 퇴치 및 침입방지를 위하여 구충 기피제 및 살충제분사 건물 내부 화장실을 중심으로 건물 내부 배수로 살균․소독약 분무 쥐 침입을 하여 서식 할 수 없도록 지하층에 구서제 투여 및 트랩 설치
	오수정화시설 기계실, 전기실. 보일러실
1. 2. 3. 4층	종합안내센터 은행, 전시장 웰컴홀 사무실, 자료실 각종 회의실 관광홍보전시장 기자실	다중이용시설은 사람들이 자주 찾는 곳이기 때문에 피부접촉으로도 병원체 감염이 발생 할 수 있다. 언제나 개방이 되어 있어 웰컴센터 주변에서 서식하고 있는 해충들이 쉽게 침투를 할 수 있다.	맥스포스겔 롱다운유제 (살충제) 닥터 솔루션 스톰(구서제) 잡스(개미)	쥐․개미 서식처에 쥐약, 개미약 투여 화장실에 살균․소독약 분사 하절기 비래해충 침입방지 및 퇴치를 위한 건물 내부 전체 살충약 분사 건물 외부주변 각종 해충․쥐 등 침입 방지를 위한 약품투여 전염병 예방을 위한 환경위생소독제 및 감염 예방 방역용 살균제 분무
오수정화시설		모기, 파리 성충이 넘나들면서 정화조에 알을 까며 알에서 유충이 되어 서식한다.	알토시드액 (유충억제제) 모스퀴론 (유충구제제) 롱다운유제 (살충제)	모기, 파리 유충을 억제 및 구제를 하기 위하여 정화조에 분무 정화조에 서식하는 해충퇴치를 위하여 살충제 및 구충기피제 분무 및 분사

방제 운영 계획

바퀴벌레 방제 운영	정기방제 지역	본 건축물 내부 지역 및 주소지내 부속건물 내무
	집중방제 지역	정화시설, 기계실, 식음시설, 기타 비트지역
	방제 기본원칙	① 주요지역에 베이트시스템에 의한 지속성 약재를 이용하여 연쇄살충을 유도한다. ② 바퀴벌레 제어는 가능한 먹이약제를 이용하여 구제한다. ③ 서식장소와 서식 가능한 장소를 구분하여 작업을 실시한다. ④ 사용 약제는 시기별, 주기별로 교체하여 사용한다.
	방제방법	정기방제	모니터링 트랩을 이용하여 해충별 발생 빈도를 파악하면서 발생장소에 따른 방제를 실시(식독제에 의한 베이트시스템)하여 실내 확산을 막는다.
		집중방제	외부의 이질바퀴가 실내에 침입하거나 산란 기간일 때 건축물 하부지역 및 비트를 기준하여 확산저지를 위한 디펜스라인 구축 및 기피제 잔류분무를 적극적으로 실시한다

구서 방제 운영	외부지역	건축물 외곽지역의 Monitoring을 통해 서식여부 조사 및 기피제 처리를 시행하고 쥐의 이동경로가 되는 지역에는 트랩을 설치하여 외부에서 실내로의 쥐 침입을 최대한 제어한다.
	내부지역	평상시 건물 내부에 쥐 먹이약제는 설치하지 않으며, 식음시설, 정화조, 비트 등 중점관리지역에 쥐 먹이약제를 설치하여 섭취여부 확인 및 내성이 생기지 않도록 먹이약제를 교체 투여하여야한다.

개미 방제 운영	정기방제 지역	본 건축물 내부 지역 및 주소지내 부속건물 내무
	집중방제 지역	건물 화단지역 주변
	방제기본 원칙	① 주요지역에 모니터링트랩을 설치하여 지속성 약제에 의거 모니터링 한다. ② 서식장소 및 유입예상 지역의 유인할 수 있는 매개체를 정리 ③ 서식장소와 서식 가능한 장소를 구분하여 작업을 실시한다. ④ 사용 약제는 시기별, 주기별로 교체하여 사용한다.
	방제방법	모니터링 트랩을 이용하여 발생 정도를 파악하면서 발생장소에 따른 방제를 실시(식독제용 캡 이용)하여 실내 확산을 막고 주변 화단지역의 기피제 처리 및 유입 예상지역에 도포작업을 병행하여 실내로의 유입을 저지 시킨다

비래해충 운영	집중방제 지역	기계실, 정화조, 집수정, 배수로, 물 고인 장소 등
	방제기본 원칙	① 서식장소와 서식 가능한 장소를 구분하여 작업을 실시한다. ② 서식가능 장소에는 유충구제용 생장조절제를 투약 하여 유충의 산란을 억제 ④ 사용 약제는 시기별, 주기별로 교체하여 사용한다.
	방제방법	비래해충 서식 장소에 대해서는 집중적인 잔류분무와 기타 장비를 이용하여 성충을 제어하여 확산을 방지 하고 유충구제제를 살포하여 관리하도록 한다.
	취약지역 대상	식음시설, 남녀 화장실, 샤워장, 세탁실, 쓰레기 처리장, 정화조, 기계실, 창고, 집수정, 건물 외곽 물 고인 곳 등

기타해충 방제 운영	방제방법	사무실, 식당, 건물 통로, 화장실 등에서 발생할 수 있는 그 밖의 기타해충 및 보행해충, 부유세균 등은 잔류분무 및 초미립자 연무(U.L.V)를 실시 및 유인트랩설치를 하여 구제토록 한다.

발생 해충별 약품선정

바퀴벌레 및 Nuisance insect	맥스포스셀렉트겔 뉴 맥스포스겔 크린베이트파워 모니터링트랩	서식하고있는 바퀴벌레의 종류에 따라 약품을 선정하며 시기별,주기별 약품을 교체사용 한다.	하절기	맥스포스셀렉트겔 뉴맥스포스겔, 트랩
			동절기	크린베이트파워, 트랩
개미	맥스포스퀀텀 잡스 Repellent 마툴키(도포제)	장소별 서식여부에 따라 약품을 선정하여 사용한다.	실내	맥스포스퀀텀 잡스
			외부	Repellent, 퍼메트린제 마툴키(도포제)
비래해충	메가유제 솔팩 퍼메린40 롱다운 포충기 ACS	취약지역 대상에 따라 물리적방제시스템, 연무법, 잔류분무법을 실시한다.	초미립자 연무법	솔팩(동절기) 메가유제(하절기)
			잔류분무법	퍼메린40 롱다운
			물리적 방법	포충기 ACS(자동분사기)
쥐	스톰 만성살서제 혈액응고제 네즈미가드 점착용트랩	화학적 방제시스템과 물리적 방제시스템 등을 이용한다.	화학적 방법	네즈미가드 점착용트랩
			물리적 방법	스톰, 라쿠민티피 만성살서제, 혈액응고제